Перечень имущества, передаваемого Администрацией Игоревского сельского поселения Холм-Жирковского района Смоленской области в безвозмездное пользование муниципальному унитарному предприятию «Игоревское коммунальное хозяйство».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень имущества газовой котельной** | | | | | |
|  | Наименование | Год ввода | Количество | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| 1 | Здание котельной | 1999 | 1 | 5 166 647-00 | - |
| 2 | Котельная газовая с оборудованием | 2004 |  | 5 943 500-00 | 3 996 409-40 |
|  | Котлы КВ-ГМ-1,0-115Н | 2004 | 5 | - | - |
|  | ГРПШ с ГСГО с РДБК-1 |  | 1 | - | - |
|  | Подземный стальной газопровод высокого давления (диаметр 57 мм) |  | 50м |  |  |
| 3 | Сварочный аппарат | 2002 | 1 | 1046-00 | - |
| 4 | Тепловые наружные сети | 2004 | 636м | 1 954 689-00 | 194 678-00 |
| 5 | Тепловые наружные сети | 1981 | 128м | - | - |
| 6 | Эл. корректор ЭК | 2005 | 1 | 79 400-00 | 63 066-29 |
| Итого | | | | 13 145 282-00 | 4 254 153-69 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Перечень имущества водопроводного хозяйства** | | | | | |
|  | Наименование | Год ввода | Количество | Балансовая стоимость | Остаточная стоимость |
| 1 | Насосная водопроводная станция | 1981 | 1 | 100418-00 | - |
| 2 | Резервуар запаса воды 500 куб.м. | 1981 | 1 | 266703-00 | - |
| 3 | Артскважина №2 | 1981 | 1 | 241374-00 | - |
| 4 | Водопровод питьевой воды 3862м.п. | 1988 | 1 | 742802-00 | - |
| 5 | Наружные внутриплощадочные водопроводные сети 760 м. п. | 1981 | 1 | 515230-00 | - |
| 6 | Внутриплощадочные водопроводные сетит 503,5м. п. | 1981 | 1 | 452506-45 | - |
| 7 | Щит электрический ПР-900 | 1981 | 1 | 3842-00 | - |
| 8 | Щит управления насосами | 1981 | 1 | 1278-00 | - |
| 9 | Насос водопроводный 90/55 | 1981 | 1 | 517-17 | - |
| 10 | Насос КМ100-80-160 | 2003 | 1 | 22335-60 | - |
| 11 | Насос ЭЦВ 8-40-60 | 2015 | 1 | 49122-00 | - |
| Итого | | | | **2396128-22** |  |

**Перечень имущества водоотведения**

* 1. Внутриплощадочные сети канализации 999,5 м. балансовой стоимостью 260 993 рубля 00 копеек, остаточной стоимостью 0 рублей.
  2. Наружные внутриплощадочные сети канализации 1369 м, балансовой стоимостью 380 295 рублей 00 копеек, остаточной стоимостью 0 рублей.